„Wykonanie izolacji poziomej oraz naprawa posadzki parteru w Domu Świętej Anny”

Numer ogłoszenia: 01/WR/2017; data zamieszczenia: 18.04.2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty konserwatorskie

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: konkurs ofert.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Dom Zakonny we Wrocławiu

Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy, 
ul. Rydygiera 22-28, Wrocław

- Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.boromeuszki.wroclaw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: kościelna osoba prawna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Wykonanie izolacji poziomej oraz naprawa posadzki parteru w Domu Świętej Anny”

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty konserwatorskie.

### II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

### Charakterystyka ogólna

ZAKRES CZYNNOŚCI PARTER BUDYNEK D

1. INIEKCJA:

a] dla ścian wewnętrznych, tynkowanych

- wszystkie tynki zasolone należy usunąć poprzez skucie ręczne[nie używać młotów mechanicznych],

- oczyścić odsłoniętą cegłę szczotkami twardymi, z usunięciem niestabilnych elementów ceglanych i spoinowych

- wykonać szpałdowania ewentualnych ubytków na zaprawie Tubag Restaurierungsmortel

- wykonać nawierty kątowe 10-15o pod lance iniekcyjne w rozstawie 10-12 cm na głębokość o 5 cm mniejszą od grubości muru, dwurzędowo

- zainstalować lance iniekcyjne i wykonać iniekcję ciśnieniową w systemie Sto Impulssytem przy użyciu mikroemulsji silikonowej StoMurisol Micro

- po wykonanej iniekcji otwory należy wypełnić materiałem STO MURISOL DS.

- pozostawić w miarę możliwości jak najdłużej odsłonięte ściany bez tynkowania celem jak najlepszego odeschnięcia po odcięciu podciągania kapilarnego

- wykonać obrzutkę Capatect - Vorspritz, szerokoporowy tynk magazynujący  Capatect – Porengrundputz WTA, trzecia warstwa wierzchnia tynk renowacyjny Capatect Sanierputz WTA Rapid – zatarcie powierzchni analogiczne jak na elementach zachowanych, szpachlowanych,

Tynki na ścianach w ramach uzupełnień wykonać z ręki z przetarciem miękkim, plastycznym, nie należy dążyć do idealnej równości – tynki istniejące są lekko sfalowane, wyprawy lekko pływają dając specyficzny efekt plastyczności, widoczny zwłaszcza przy kątowym oświetleniu pod koniec dnia.

Nie dopuszcza się do stosowania do prac tynkarskich zapraw cementowych na bazie cementu szarego.

b] dla ścian zewnętrznych, cegła licowa

- wykonać nawierty kątowe 10-15o pod lance iniekcyjne w rozstawie 10-12 cm na głębokość o 5 cm mniejszą od grubości muru - dwurzędowo w fugach, unikać wiercenia w licu cegły

- zainstalować lance iniekcyjne i wykonać iniekcję ciśnieniową w systemie Sto Impulssytem przy użyciu mikroemulsji silikonowej StoMurisol Micro

- po wykonanej iniekcji otwory należy wypełnić materiałem STO MURISOL DS.

- w przypadku konieczności wykonania odwiertu w licu cegłu wykonać flekowanie i scalenie kolorystyczne otworu

2. POSADZKI

Zakłada się wykonanie od podstaw odtworzenie posadzek w parterze budynku. W chwili obecnej istniejące posadzki są zdewastowane, w wielu miejscach doszło do znacznej deformacji w wyniku wysadzeń gruntu po zalaniu budynku podczas powodzi w 1997 r. Stan istniejący nie pozwala na wykonanie doraźnych napraw, niezbędne jest usunięcie całości zdegradowanej i odtworzenie wszystkich warstw wg poniższego zestawienia czynności:

- rozbiórka wszystkich istniejących posadzek betonowych

- usunięcie podposadzkowego rumoszu

- wykonanie podsypki z piasku gr. 10 cm po mechanicznym zagęszczeniu

- założenie na całej powierzchni izolacji przeciwwilgociowej z folii budowlanej z wywinięciem na ściany

- wykonanie podbetonu technologicznego gr. 15 cm

- wykonanie izolacji przeciwwodnej typu średniego, szlamowej - dwukrotnie do gr. 4 mm warstwy izolacyjnej, izolacja dopuszczona do kontaktu ze styropianem

- ułożenie na całej powierzchni izolacji termicznej ze styropianu posadzkowego, twardego gr. 5 cm

- wykonanie posadzek betonowych zbrojonych siatkami przeciwskurczowymi na całej powierzchni gr. min. 7 cm

- uporządkowanie terenu, wywiezienie i utylizacja całości gruzu z terenu budowy

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

CPV 	45000000-7 	Roboty budowlane

CPV 	45262690-4 	Remont starych budynków

CPV	45453000-7 	Roboty remontowe i renowacyjne

CPV 	45110000-1 	Roboty demontażowe i rozbiórkowe

CPV 	45113000-2 	Roboty na placu budowy

CPV 	45400000-1 	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

CPV 	45410000-4 	Tynkowanie

CPV 	45443000-4 	Roboty elewacyjne

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

- III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o dotychczasowe realizowane zamówienia.

Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał  jedną  robotę konserwatorską o łącznej wartości nie mniejszej niż 120 000,00 zł. brutto  w zakresie wykonywania izolacji poziomej w budynku zabytkowym [wpisanym do Rejestru Zabytków] o rozmiarze i stopniu skomplikowania porównywalnego do przedmiotu zamówienia.

- III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

- III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana jest w oparciu o kwalifikację zawodowe.

Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zobowiązany jest wykazać:

- dysponowanie przy realizacji zamówienia co najmniej 1 osobą – kierownikiem budowy posiadająca uprawnienia budowlane*) do kierowania budową bez ograniczeń uprawnionego do prowadzenia prac przy zabytkach **),

*) uprawnienia budowlane - wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane oraz spełniające wymagania ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

**) uprawnienia wynikające z Art.37c Ustawy o ochronie zabytków z dnia 23 lipca 2003[Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568 z póz. zm]

- III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający precyzuje w tym zakresie następujące wymagania, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:

- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 150 000,00 PLN (słownie:  sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)

w celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Wykonawca jest zobowiązany do złożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).

w celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Wykonawca jest zobowiązany do złożenia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, składane zgodnie z art. 44 ustawy PZP.;

2) wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,  z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami .

III.4.2) W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

1) oświadczenie, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

2) ) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy ;

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że   wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,  lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed  upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia  Społecznego potwierdzających odpowiednio, że  wykonawca nie  zalega z opłacaniem      składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia ,  że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące  przed  upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

W przypadku spółek cywilnych w ofercie należy złożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zarówno na spółkę, jak i na każdego ze wspólników.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty nie wymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) wypełniony druk oferty,

2) stosowne Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru ,

3) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,

4) parafowany projekt umowy z kartą gwarancyjną,

5) szczegółowy kosztorys ofertowy z tabelą elementów robót.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: konkurs ofert.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena, doświadczenie przy wykonywaniu niskociśnieniowych izolacji silikonowych o wielkości nie mniejszej niż przedmiot zamówienia.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji, będącym jej integralną częścią. Parafowany projekt umowy  należy dołączyć do oferty.

Dopuszczalne zmiany postanowień oraz określenie warunków zmian:

1.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w niżej wymienionych przypadkach:

1.1. Zmiany nie mające wpływu na termin wykonania umowy:

a) zmiana adresu lub siedziby Wykonawcy,

b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy,

1.2. Zmiany mające wpływ na termin wykonania umowy:

a) możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas  opóźnienia, jeżeli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie  jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących  obowiązków Zamawiającego:

- przekazanie terenu budowy

- przekazanie dokumentów budowy

b) możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualnie wstrzymania i wznowienia robót, ze względu na:

- zaistnienie konieczności wykonania robót dodatkowych uniemożliwiających kontynuowanie realizacji niniejszej umowy, wówczas termin wykonania niniejszej umowy może zostać przedłużony o czas niezbędny do wykonania robót dodatkowych.

- technologię wykonywania prac,

c) Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy jeżeli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

1.3. Zmiany mające wpływ na wysokość wynagrodzenia:

a)    zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT),

b)    zlecenie Wykonawcy robót dodatkowych

2. Wskazane powyżej zmiany mogą zostać wprowadzone, jedynie w przypadku jeżeli obydwie strony umowy (Zamawiający i Wykonawca) zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne i niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia.

2.1  Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności, itp.). Protokół konieczności wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego.

2.2  Zmiana postanowień zawartej umowy w wyniku wprowadzenia zmian opisanych powyżej może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu, pod rygorem nieważności umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępne ogłoszenie: http://www.boromeuszki.wroclaw.pl

IV.4.4) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

Oferty należy złożyć w terminie 28.04.2017 (piątek) do godz. 1200

Dom Zakonny we Wrocławiu Kongregacji 
Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy, 
ul. Rydygiera 22-28, 50-249 Wrocław; w budynku D w siedzibie Fundacji Evangelium Vitae

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 45 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

#### Załącznik nr 1

……………………………….

/pieczęć Wykonawcy/

Dom Zakonny we Wrocławiu

Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy

ul. Rydygiera 22-28, Wrocław

O F E R T A

Nazwa Wykonawcy* ....................................................................................................................

Adres Wykonawcy*  ......................................................................................................................

NIP *.................................................

REGON *..........................................................

Telefon* ..........................................

FAX* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję .......................................................

Adres e-mail *…………………………………………………………………………………….

*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs ofert na zadanie :

„Wykonanie izolacji poziomej oraz naprawa posadzki parteru w Domu Świętej Anny”

Ja (imię i nazwisko) …………………………………………………………………..

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że FIRMA:

1. Oferuje  wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w siwz , za  cenę  :

cena netto............................................ zł.

słownie :................................................................................................................................... zł.

+  VAT ................. %   tj. .....................zł.

cena brutto .......................................... zł.

słownie : .................................................................................................................................. zł.

2. Oferujemy wykonanie  zamówienia :

Termin realizacji zamówienia: do 31.08.2017

3. Zobowiązujemy się do udzielenia pisemnej  gwarancji jakości  na roboty budowlane na okres 60 miesięcy.

4. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia :

.......................................................................................................................................................

5.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia o zamówieniu i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

6.Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą na czas wskazany w ogłoszeniu, a w przypadku wygrania przetargu  do zawarcia umowy zgodnie z projektem.

7.Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym  przez Zamawiającego .

8. W przypadku wyboru oferty firma zobowiązuje się do:

- podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

- wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu zawarcia

umowy w formie ……………………………………………………..

9.Oferta została złożona na .....................  ponumerowanych stronach.

10. Załączniki do niniejszej oferty:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru ,

2) pełnomocnictwo, jeżeli wykonawca ustanowił pełnomocnika do reprezentowania w tym

postępowaniu,

3) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie  z art. 22  ust. 1  ustawy Pzp,

4) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,

5) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, (dla osób fizycznych)

6) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego

7) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

8) wykaz wykonanych robót,

9) wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia,

10) potwierdzenie posiadania zdolności finansowej zgd. z pkt 4 SIWZ,

11) polisa ubezpieczeniowa zgd. z pkt 4 SIWZ,

12) parafowany projekt umowy z kartą gwarancyjną ,

13) kosztorys ofertowy, szczegółowy z tabelą elementów robót.

……………………… , dnia …………………

..............................................................................

(podpis i pieczątka wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Załącznik nr 3

…………………….., dnia………………

…………………………………

/ Nazwa i adres Wykonawcy /

O Ś W I A D C Z E N I E

Przystępując do udziału w postępowaniu konkursowym na :

„Wykonanie izolacji poziomej oraz naprawa posadzki parteru w Domu Świętej Anny”

oświadczamy, że zgodnie z art. 22 ust.1 pkt. 1- 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.),spełniamy warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

1) posiadania uprawnień do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom

odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu Karnego.

..............................................................................

(podpis i pieczątka wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Załącznik nr 4

…………………….., dnia………………

…………………………………

/ Nazwa i adres Wykonawcy /

O Ś W I A D C Z E N I E

Przystępując do udziału w postępowaniu konkursowym na :

„Wykonanie izolacji poziomej oraz naprawa posadzki parteru w Domu Świętej Anny”

oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.),

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu Karnego.

..............................................................................

(podpis i pieczątka wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Załącznik nr 5

…………………….., dnia………………

…………………………………

/ Nazwa i adres Wykonawcy /

OŚWIADCZENIE *)

Przystępując do udziału w postępowaniu konkursowym na :

„Wykonanie izolacji poziomej oraz naprawa posadzki parteru w Domu Świętej Anny”

oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.),

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom

odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu Karnego.

*) Oświadczenie składają osoby fizyczne

..............................................................................

(podpis i pieczątka wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Załącznik nr 8

…………………….., dnia………………

…………………………………

/ pieczęć wykonawcy /

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT

##### Przystępując do udziału w postępowaniu konkursowym na :

„Wykonanie izolacji poziomej oraz naprawa posadzki parteru w Domu Świętej Anny”

W celu potwierdzenia wymogów art. 22 ust. 1 pkt 2  Prawa  zamówień publicznych t.j posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia czyniącego nas zdolnymi do wykonania robót będących przedmiotem zamówienia oświadczamy, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert  wykonaliśmy  następujące roboty budowlane :

| Lp. | Rodzaj robót | Miejsce wykonania | Data wykonania | Wartość zamówienia | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, ze ww. roboty budowlane zostały wykonane zgodnie  z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone .

Uwagi:

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał   jedną  robotę budowlaną o łącznej wartości  nie mniejszej niż 150 000,00 zł. brutto  w zakresie naprawy konstrukcji w budynku zabytkowym [wpisanym do Rejestru Zabytków] o rozmiarze i stopniu skomplikowania porównywalnego do przedmiotu zamówienia.

2. W rubryce uwagi należy wskazać czy jest to doświadczenie własne Wykonawcy, czy oddane do dyspozycji przez inny podmiot (art. 26 ust.2b Pzp) . W przypadku wykazania doświadczenia, które udostępni inny podmiot, Wykonawca do wykazu załącza pisemne zobowiązanie do udostępnienia tego doświadczenia wystawione przez podmiot udostępniający.

.............................................................................

(podpis i pieczątka wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Załącznik nr 9

…………………….., dnia………………

…………………………………

/ pieczęć wykonawcy /

WYKAZ OSÓB

##### Przystępując do udziału w postępowaniu konkursowym na:

„Wykonanie izolacji poziomej oraz naprawa posadzki parteru w Domu Świętej Anny”

przedkładam wykaz  osób , które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia , w szczególności  odpowiedzialnych za  kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia , a także zakresu wykonywanych przez nich czynności , oraz informacją o podstawie do dysponowania  tymi osobami.

| Imię i nazwisko | Wykształcenie | Kwalifikacje zawodowe Numer i zakres uprawnienia, specjalność | Zakres wykonywanych czynności przy realizacji zamówienia | Informacja o podstawie do dysponowania osobą Pracownik własny/pracownik oddany do dyspozycji przez inny podmiot |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zobowiązany jest wykazać, że do realizacji zamówienia wskaże osoby odpowiedzialne za wykonawstwo robót (przewidzianych do pełnienia funkcji kierownika budowy i robót w specjalnościach ):

- dysponowanie przy realizacji zamówienia co najmniej 1 osobą – kierownikiem budowy posiadająca uprawnienia budowlane*) do kierowania budową w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń uprawnionego do prowadzenia prac przy zabytkach **),

*) uprawnienia budowlane - wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane oraz spełniające wymagania ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

**) uprawnienia wynikające z Art.37c Ustawy o ochronie zabytków z dnia 23 lipca 2003[Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568 z póz. zm]

W przypadku wykazania osoby, którą udostępni inny podmiot, Wykonawca do wykazu załącza pisemne zobowiązanie do udostępnienia osoby, wystawione przez podmiot udostępniający.

..............................................................................

(podpis i pieczątka wykonawcy lub osoby upoważnionej)